## Sheet1
Objekt : Materská škola Poluvsie Poluvsie
Rozsah prác: - elektroinštalácia silnoprúd (povrchová montáž) - projekt skutočného vyhotovenia (zakreslenie vykonaných zmien)
Názov a popis položky | Počet | Jednotka | Jednotková cena | Celkom
N2XH-J 5x6 Kábel pevný bezhalogénový | 47 | m
H07Z-K 1x10 zeleno/žltý Vodič ohybný bezhalogénový | 47 | m
Žľab káblový LHD 40X40 HC 40x40mm KOPOS : LHD 40X40 HC | 46 | m
Kryt žľabu LH 40x40 8645 HB PVC roh vnútorný biely KOPOS : 8645 HB | 5 | ks
Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 bezhalogénový | 150 | m
Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 bezhalogénový | 200 | m
Kábel pevný N2XH-O 3x1,5 bezhalogénový | 50 | m
Žľab káblový LHD 40X20 HC 40x20mm KOPOS : LHD 40X20 HC | 44 | m
Kryt žľabu LH 40x20 8635 HB PVC roh vnútorný biely KOPOS : H 40x20 8635 HB | 2 | ks
H07Z-K 1x6 zeleno/žltý Vodič ohybný bezhalogénový | 50 | m
H07Z-K 1x16 zeleno/žltý Vodič ohybný bezhalogénový | 25 | m
Cedar WDE000550 R5 IP44 biely Schneider Electric | 1 | ks
Cedar WDE000560 R6 IP44 biely Schneider Electric | 4 | ks
Zásuvka Cedar Plus WDE000540 1-násobná IP44 biela Schneider Electric | 20 | ks
úprava rozvádzača RH doplnenie výzbroje + práca | 1 | ks
úprava rozvádzača RMS-1 Kultúrny dom - odpojenie pôvodných hliníkových vodičov MŠ a pripojenie nového prívodu pre MŠ + doplnenie | 1 | ks
úprava rozvádzača kuchynka doplnenie a úprava s materiálom | 1 | ks
Elektroinštalačné práce trasovanie obvodov RH, doplnenie schémy | 1 | ks
Elektroinštalačné práce - 0.etapa prechody cez steny, lištovanie | 1 | objekt
Elektroinštalačné práce - 1.etapa osadenie prístrojov, naťahanie káblov (silové) | 1 | objekt
Elektroinštalačné práce - 2.etapa osadenie prístrojov (zásuvky, vypínače) | 21 | ks
oprava zvodu bleskozvodu číslovanie zvodov, vytvorenie nového zemniča | 1 | ks
Drobný materiál svorky, vodiče, hmoždinky, vruty | 1 | ks
náhradné trubice do svietidiel | 10 | ks
svietidlo exteriérové so snímačom | 1 | ks
LED hranolové svietidlo vysokosvietivé, 30W, 4800 lm (160lm/W), 120cm | 3 | ks
Revízia opravovanej časti MŠ Poluvsie | 1 | ks
Projekt skutkového vyhotovenia predpoklad dodania .dwg | 1 | objekt
doprava s dopravou materiálu | 1 | dielo
|  | Celková suma: |  | 0
Spolu bez DPH :
Spolu s DPH :